ELECTROBOMBA 12V PARA DIESEL,

CON GABINETE, FILTRO Y CUENTA LITROS

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

| Equipado con los siguientes Accesorios: Gabinete de chapa, puerta con cerradura medidas: 600 x 580 x 460 Manguera de 4 metros - Pistola de corte automático Cuenta litros digital con cuerpo de aluminio, contador de 4 dígitos de 25mm de altura y contador totalizador de seis cifras - Precisión + - 1 % Interruptor On - Off - Cable de 2 m con pinza para conexión a batería Racord de entrada y salida - Filtro de aspiración y de combustible Datos del Embalaje: Cant. de prod. por bulto: 1 Peso del embalaje (kg) : 23 | Características Técnicas: Peso (kg) : 23 Tipo: A paletas Electrobomba autoaspirante para diésel Válvulas By Pass para uso continuo Altura de elevación: 5m Altura de aspiración: 1m Medidas del Embalaje: Ancho (mm): 600 Profundidad (mm): 460 Altura (mm): 580 |
| --- | --- |